**ПРИГЛАШЕНИЕ №189**

**к участию в конкурсе с неограниченным участием**

Дата: «19» сентября 2023 г.

**ЗАО «Альфа телеком»** (далее - Компания) приглашает правомочных поставщиков представить свои конкурсные заявки на закупку: **услуги по обслуживанию и перезарядке модулей газового пожаротушения на базовых станциях** (далее Приглашение).

Описание предмета закупки, характер, перечень, количество, место и сроки поставки, требования, предъявляемые к поставщикам и иные требования установлены **в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению**).

1. Для участия в конкурсе необходимо:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подать конкурсную заявку**в электронном виде согласно Требованиям к закупке (приложение 1)с установлением пароля доступа | **По эл. адресу:****tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема конкурсных заявок:****27.09.2023г. 09:59 часов (GMT+6)** |
| **Направить пароль** для доступа к конкурсной заявке | **По электронному адресу:****tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема паролей к конкурсным заявкам:****27.09.2023г. с 10:00 до 11:59 часов (GMT+6)** |
| **Вскрытие конкурсных заявок состоится:** | по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123; | ***ДАТА и Время вскрытия конкурсных заявок: 27.09.2023г. в 12:00* *часов (GMT+6)*** |

* **Вложенный файл (конкурсная заявка) не должен превышать 10мб, в случае превышение рекомендуется разделить и отправить несколькими сообщениями (письмами).**

***- Заявки, направленные с использованием облачных файлообменников не принимаются и не рассматриваются.***

1. При наличии вопросов по настоящему Приглашению поставщик может обратиться в Компанию по электронному адресу: **tender@megacom.kg** за получением разъяснений, но не позднее 3 рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Разъяснения направляются обратившемуся поставщику по электронной почте, с которой был получен запрос, не позднее трех календарных дней с момента получения запроса.
2. При необходимости, Компания вправе внести изменения в настоящее Приглашение путем издания дополнений в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней.
3. Компания может перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, если вносятся поправки в настоящее Приглашение, о чем Компания информирует путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Компании и информационном ресурсе, где было размещено объявление о проведении настоящего конкурса.
4. **Порядок подачи конкурсной заявки.** Поставщику, желающему участвовать в конкурсе необходимо согласно Требованиям к закупке (приложение 1 к Приглашению) заполнить конкурсную заявку (приложение 2 к Приглашению), приложить требуемые копии документов, установить к ним пароль доступа и отправить в электронном виде на электронную почту, указанную в п. 1 Приглашения, не позднее установленного срока. При этом, Поставщик обязуется сообщить/направить Компании пароль доступа не позднее установленного срока и вышеуказанным способом.

 Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку.

1. Компания может установить фиксированную сумму гарантийного обеспечения конкурсной заявки (далее – ГОКЗ). Срок действия ГОКЗ должен совпадать со сроком действия конкурсной заявки. Данное требование устанавливается при необходимости.

ГОКЗ вносится в размере и форме, предусмотренных в конкурсной документации.

ГОКЗ возвращается не позднее трех рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия конкурсной заявки, указанного в конкурсной документации;

2) заключения договора и предоставления ГОИД, если предоставление такого гарантийного обеспечения предусмотрено в конкурсной документации;

3) отзыва конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

4) прекращения процедур закупок без заключения договора.

5. Гарантийное обеспечение конкурсной заявки закупающей организацией удерживается в случаях:

1) отказа подписать договор на условиях, предусмотренных в конкурсной заявке победителя, за исключением случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, при условии опубликования объявления о закупке до введения таких режимов;

2) отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора;

3) отзыва конкурсной заявки после ее вскрытия и до истечения срока ее действия;

4) изменения условий конкурсной заявки после вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

1. **Конкурсные заявки, поданные поставщиками позднее указанного срока и/или заявки, к которым не сообщен пароль до установленного срока, не принимаются и не рассматриваются.**

**Подавая свою конкурсную заявку, поставщик тем самым выражает свое согласие на все условия, указанные в проекте (-ах) договора (-ов) (Приложение 3 к Приглашению).**

**Не допускается внесение изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.**

1. Поставщик, подавший конкурсную заявку, может присутствовать на вскрытии конкурсных заявок. На вскрытии конкурсных заявок оглашается цена конкурсной заявки, а также список документов, приложенных к конкурсной заявке, и вносится в протокол вскрытия.
2. Во время оценки конкурсных заявок Компания вправе обратиться к поставщику за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Запрос о разъяснениях и ответ на него должны подаваться в письменном виде по электронной почте.
3. Оценка конкурсных заявок осуществляется в соответствии с процедурами и критериями, предусмотренными в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению). Компания вправе запросить у поставщика исправление арифметических ошибок, допущенных в конкурсной заявке.

В случае если по итогам проведенной оценки поставщиками предоставлены конкурсные заявки с одинаковыми ценами и условиями, отвечающие требованиям конкурсной документации, то Компания направляет поставщикам, представившим одинаковые цены запрос по электронной почте о возможности снижения цены (предоставления скидки), выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика, предоставившего наименьшую цену (наибольшую скидку). В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики представили одинаковые предложения (цена, скидка), то победитель определяется посредством случайной выборки.

1. Компания отклоняет конкурсную заявку в случаях, если:

- участник, представивший конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации, установленной в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- поставщик представил более одной конкурсной заявки;

- поставщик не предоставил гарантийное обеспечение конкурсной заявки;

- цена конкурсной заявки превышает планируемую сумму закупки;

- в случае выявления конфликта интересов согласно п. 6.5 Правил организации и осуществления закупок в ЗАО «Альфа Телеком».

1. Конкурс признается Компанией несостоявшимся в случаях, когда были отклонены все предложения поставщиков, не поступило ни одного предложения или минимальная цена по конкурсу превышает планируемую сумму закупки.
2. Компания может отменить конкурс в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении предмета закупки.
3. Компания в течение двух рабочих дней с момента подведения итогов по конкурсу направляет поставщикам по электронной почте уведомления: победителю о том, что его заявка признана победившей, остальным участникам, что их заявки не признаны победившими.
4. Поставщик, определенный победителем конкурса, должен подтвердить уведомление о признании его победителем в течение трех рабочих дней путем направления ответного письма по электронной почте.
5. В случае нарушения победителем сроков: подтверждения заключения договора, подписания договора/возврата экземпляра договора Компании или внесения гарантийного обеспечения исполнения договора, Компания вправе заключить договор с поставщиком вторым в рейтинге.
6. Поставщик, участвующий в конкурсе, имеет право подать жалобу Компании относительно требований конкурсной документации не позднее двух рабочих дней до даты окончательного срока подачи конкурсных заявок или проведенной оценки по конкурсу не позднее двух рабочих дней после подведения итогов по конкурсу. Жалоба поставщика рассматривается Компанией в срок до 3-х рабочих дней. В случае несогласия поставщика с решением Компании по жалобе, поставщик вправе обратиться в судебные органы.
7. Поставщик отстраняется от участия в процессе закупок в случае наличия поставщика в Базе данных ненадежных поставщиков Компании.

Приложение:

1. Требования к закупке - Приложение №1;
2. Форма конкурсной заявки - Приложение №2;
3. Проект договора - Приложение №3.

**Руководитель отдела по закупкам Таалайбек кызы А.**

*Исп.: К. Темирбеков*

*Тел:0312 905 244*

**Приложение 1 к Приглашению**

**Требования к закупке**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Общие требования:** |
| 1.1 | Язык конкурсной заявки | Русский |
| 1.2 | Условия и место оказания услуги | Перезарядка, обслуживание и ремонт модулей газового пожаротушения осуществляется на территории Исполнителя. Вывоз и доставка модулей газового пожаротушения из/до указанно ниже в существенных требованиях Заказчика, за счет собственных сил и средств Исполнителя. |
| 1.3 | Срок оказания услуг: | Ремонт, обслуживание и перезарядка модулей газового пожаротушения должно осуществляться в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента поступления модулей на сторону исполнителя |
| 1.4 | Условия оплаты | 100% от цены договора выплачиваются в течение 10 банковских дней со дня получения электронной счета-фактуры в автоматизированной системе УГНС, выставленного на основании и датой подписания сторонами Акта оказанных услуг.Оплата осуществляется в сомах КР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.  |
| 1.5 | Цена конкурсной заявки (коммерческое предложение) | В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы, командировочные и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также иные расходы по выполнению договорных обязательств. Валюта конкурсной заявки - сом |
| 1.6 | Валюта конкурсной заявки/Договора | **Для резидентов КР** – сом КР;**Для нерезидентов КР** – сом КР или другая иностранная валюта\*\*Оценка будет производиться в национальной валюте – сом КР по курсу Национального банка КР на день вскрытия.**Примечание:** в случае признания победившей конкурсной заявки участника-резидента КР, которая была подана в иностранной валюте, стоимость договора будет указана в сомах КР по курсу НБКР на дату вскрытия конкурсных заявок и оплата будет производиться в сомах КР. |
| 1.7 | **Для юридических лиц:** - Свидетельство о гос. регистрации/перерегистрации,- Устав;- приказ/решение/протокол об избрании/назначении исполнительного юр. лица (1-го лица); | Приложить копии (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке). |
| 1.8 | **Для индивидуальных предпринимателей:** предоставить копию Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или копию действующего патента (при этом вид деятельности должен совпадать с предметом и территорией закупки и охватывать минимум период до полной поставки товара и передачи по акту), копию страхового полиса. | Приложить копии (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке). |
| 1.9 | Доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в торгах (если она подписывается не исполнительным органом – руководителем компании);  | Приложить копию доверенности. |
| 1.10 | Регистр-й документ по НДС выданный налоговым органом КР (если участник является плательщиком НДС-12%). | Приложить копии(в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке) |
| 1.11 | Срок действия конкурсной заявки, в календарных днях: | 60 календарных дней с даты вскрытия. |
| 1.12 | Форма гарантийного обеспечения конкурсной заявки (ГОКЗ) | Не требуется |
| 1.13 | Авторский надзор, Технический надзор, или контроль за ходом выполнения работ/услуг, поставки товаров | На складе Заказчика по адресу: Кыргызская Республика, с. Новопокровка, ул. Ленина, 248 или на территории Заявителя с возможностью фото/видеофиксацией.  |
| 1.14 | Размер и форма гарантийного обеспечения исполнения договора (ГОИД) | Претенденту, которому будет присуждено право заключения договора, по итогам конкурса должен внести гарантийное обеспечение исполнения договора (ГОИД) в следующем размере:**5 %;**от общей суммы Договора в виде перечисления денежных средств на банковский счет Покупателя в течение 5 банковских дней с даты заключения Договора. Порядок возврата ГОИД определяется в Договоре.**Форма внесения ГОИД:** В виде перечисления денежных средств на банковский счет Покупателя. |
| 1.15 | Реквизиты банковского счета для внесения ГОИД  |  указаны в приложении № 1. |
| 1.16 | **Критерии оценки**  | \* Победившей может быть признана Конкурсная заявка, отвечающая по существу требованиям конкурсной документации, квалификационным требованиям, техническим параметрам и имеющая наименьшую оцененную стоимость.\*\* при определении оцененной стоимости, от общей стоимости конкурсной заявки, вычитается НДС (-12%), если участник-резидент КР является плательщиком НДС, соответственно  оценка заявок будет проводиться без учета НДС-12%. |
| 1.17 | Срок для устранения дефектов/время реагирования на устранение | В случае выявления дефектов Заказчиком, Исполнитель, обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента отправки Покупателем соответствующего уведомления устранить дефекты, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя. |
| 1.18 | **Гарантия** | Гарантия на произведенный ремонт и\или обслуживание должна быть не менее 12 месяцев. |
| 1.19 | Сопутствующие услуги  | Упаковка МГП должна быть в достаточной мере надежной от порчи (повреждения). При этом, доставка, погрузка, разгрузка товара на склад Покупателя, производится за счет средств и ресурсов Поставщика. |
| 1.20 | Условия Договора | См. проект Договора (Приложение № 3). |
| 1.21 | Авторский надзор, или Технический надзор, или контроль за ходом выполнения работ/услуг, поставки товаров | Представитель Заказчика осуществляет надзор во время всех работ, проводимых Поставщиком на территории или на территории Заявителя с возможностью фото/видеофиксацией.  |
| 1.22 | **Выделяемая сумма** | **Лот №1 – 700 000,00 сом** |
| **2.** | **Квалификационные требования:** |
| 2.1 | Опыт аналогичных поставок/услуг за последние 2 (два) года. | Наличие опыта аналогичных услуг за последние 2 года, на сумму не менее цены лота, на который подана конкурсная заявка, или ее эквивалент в другой иностранной валюте; Подтвердить информацию о выполненных поставках (опыте) необходимо договорами и/или актами приема-передачи, счетами-фактурами |
|  | *\* В случае участия в конкурсе простого товарищества, каждый его участник должен отвечать установленным квалификационным требованиям* |

|  |
| --- |
| **3.Существенные требования/технические спецификации** |
| **Лот №1 – Обслуживание и перезарядка модулей газового пожаротушения** |
| Цель мероприятий:Необходимо провести комплекс мероприятий по ремонту, обслуживанию и перезарядке углекислым газом (СО2) модулей газового пожаротушения (МГП 150-60-24 и МГП 150-100-24), установленных в базовых станциях ЗАО «Альфа Телеком».Описание объекта:Объекты располагаются по адресам: Северные регионы КР:**- с. Новопокровка –** МГП150-60-24 -10шт. и МГП 150-100-24 - 11шт.**- г. Кант –** МГП 150-100-24 1шт.**- г. Токмок –** МГП 150-100-24 1шт.**- с. Беловодское –** МГП 150-100-24 1шт.**- с. Ивановка –** МГП 150-100-24 1шт.**- г. Кара-Балта –** МГП150-60-24 1шт.**- г. Талас –** МГП 150-100-24 1шт.**- г. Нарын -** МГП 150-100-24 1шт.**- с. Оргочор –** МГП 150-100-24 2 шт.**- г. Чолпон-Ата –** МГП 150-100-24 1 шт.**- г. Каракол –** МГП 150-100-24 2 шт.**- г. Бишкек –** МГП 150-60-24 2шт. **(12этаж)**Южные регионы КР:**- г. Джалал-Абад –** МГП 150-100-24 1 шт.**- г. Токтогул –** МГП 150-100-24 1 шт.**- с. Ала-Бука –** МГП 150-100-24 2шт.**- г. Ош –** МГП 150-100-24 2шт.**- г. Баткен -** МГП 150-100-24 2шт.Перечень мероприятий:Произвести текущий ремонт и обслуживание модулей газового пожаротушения (МГП 150-60-24 и МГП 150-100-24) на объектах ЗАО «Альфа Телеком». Заправить углекислым газом (СО2, используемым для пожаротушения в системах автоматического газового пожаротушения) модули газового пожаротушения (МГП 150-60-24 и МГП 150-100-24) на объектах ЗАО «Альфа Телеком». Восстановить лакокрасочное покрытие (покрасить) заправляемых модулей газового пожаротушения (МГП 150-60-24 и МГП 150-100-24).Подключить надлежащим образом заправленные модули газового пожаротушения в систему автоматического газового пожаротушения на объектах ЗАО «Альфа Телеком».В случае выявления дефектов и несоответствий (включая недостаточную заправку модулей, нарушение конструкционной целостности/формы модулей и др.) произвести соответствующие работы, действия и решения, направленные на исправление дефектов и исключение несоответствий. После завершения всех работ по ремонту, обслуживанию и заправки модулей газового пожаротушения на объекте ЗАО «Альфа Телеком» передать соответствующему представителю ЗАО «Альфа Телеком» в эксплуатацию заправленные и подключенные модули газового пожаротушения (акт приемки/передачи и др.). Сроки проведения мероприятий:Все работы по ремонту, обслуживанию и заправки модулей газового пожаротушения (МГП 150-60-24 и МГП 150-100-24) должны быть произведены в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления за сторону Исполнителя, а общее время проведение работ не более 60 дней на все регионы КР.Условия и требования к подрядчику, осуществляющему ремонт, обслуживание и заправку модулей газового пожаротушения:Подрядчик, осуществляющий ремонт, обслуживание и заправку модулей газового пожаротушения (МГП 150-60-24 и МГП 150-100-24), должен иметь соответствующие лицензии на деятельность, связанную с работами по ремонту, обслуживанию и заправки модулей газового пожаротушения.Работы по ремонту, обслуживанию, заправки и подключению модулей газового пожаротушения (МГП 150-60-24 и МГП 150-100-24) проводятся специалистами подрядчика, имеющими сертификаты или соответствующие разрешения/доступы на проведение данных видов работ.Заправка модулей газового пожаротушения осуществляется на соответствующей производственной или иной территории подрядчика. |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**для внесения ГОКЗ и ГОИД**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для зачисления Кыргызских сомов** | **For transfer of US dollars**  |
| **Intermediary Bank****(Банк-посредник)**:56А: |  | **Kookmin Bank, Seoul, South Korea** **SWIFT: CZNBKRSE** |
| **Bank of Beneficiary****(Банк получателя)**:57A: | ОАО “Айыл Банк”, г. Бишкек, Кыргызская Республика | **OAO AIYL BANK, Kyrgyz Republic, Bishkek** **SWIFT: AIYLKG22****Номер счета: 7C78USD013** |
| **Beneficiary Name (Получатель)**:59: | ЗАО "Альфа Телеком",Счет № 1350100027537623   БИК: 135001 | Beneficiary Name: **CJSC Alfa Telecom**Beneficiary account: **NO.1350100022480485**Address: KYRGYZSTAN, Bishkek, Suyumbaeva 123 |
| **Purpose of payment****(Назначение платежа)**:70: | ***- Гарантийное обеспечение конкурсной заявки;******- Гарантийное обеспечение исполнения договора от \_\_\_\_ №\_\_\_\_;*** | **В назначении указать: за что, р/счет и наименование компании.** **Например:** Account replenishment, FOR FURTHER CREDIT TO ACCOUNT. NO.1350100022480485 CJSC Alfa Telecom  USD |

**Примечание:** Расходы, связанные с банковским переводом, несет победитель конкурса.

**Приложение 2 к Приглашению**

**Форма**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**КОМУ: **ЗАО «Альфа Телеком»** На Приглашение № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. ОТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование поставщика)***Лот №1 – Обслуживание и перезарядка модулей газового пожаротушения** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и расположение МГП** | **Кол-во** | **Цена, без учета налогов, сом** | **Сумма НсП\*** | **Сумма НДС\*** | **Цена с учетом всех налогов, сом** |
| **Северные регионы КР** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **Южные регионы КР** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  |  |

**Срок поставки составляет: 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора.**В цену, указанную поставщиком, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладные затраты, транспортные и другие затраты поставщика. **\*Сумма НДС в графах заполняется поставщиком, только в случае если он является плательщиком НДС в Кыргызской Республике на момент подачи конкурсной заявки.**Данная конкурсная заявка действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок. Подавая настоящую конкурсную заявку, выражаем свое согласие заключить договор (в случае признания конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Требованиях к закупке и по форме Договора согласно приложению 3 к Приглашению. В случае принятия нашей Конкурсной заявки, мы обязуемся предоставить гарантийное обеспечение исполнения Договора на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для надлежащего выполнения Договора и в сроки, указанные в Конкурсной документации.Также подавая конкурсную заявку подтверждаем и гарантируем свою правоспособность, наличие регистрации в установленном законодательством порядке, а также наличие необходимых разрешительных документов на осуществление нашей деятельности. Гарантируем, что лицо, подписавшее настоящую конкурсную заявку, обладает всеми необходимыми полномочиями на ее подписание.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (должность) (подпись и печать)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

 (дата заполнения)

**Приложение 3 к Приглашению**

**Договор на оказание услуги**

**г.Бишкек «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г**

**ЗАО «Альфа Телеком»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора **Куренкеев А.С.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
	1. Исполнитель обязуется предоставить услуги по ремонту, обслуживанию и перезарядке модулей газового пожаротушения, а Заказчик принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.
	2. Конкретный объем, виды, сроки, стоимость услуг и другие требования определены в Техническом задании (Приложении №1 к настоящему Договору).
2. **Права и обязанности Сторон**
	1. Исполнитель обязуется:
		1. Оказывать услуги в строгом соответствии с Приложением №1 к Договору;
		2. Нести все расходы, прямо или косвенно связанные с оказанием услуг по настоящему Договору до момента подписания сторонами Акта оказанных услуг без замечаний;
	2. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с даты подписания без замечаний Акта оказанных услуг представителями обеих Сторон;
	3. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан без промедления исправить либо возместить Заказчику стоимость некачественных услуг;
	4. Транспортные расходы по возврату некачественных огнетушителей, замены и доставки модулей пожаротушения относится на счет Исполнителя;
	5. Исполнитель предоставляет гарантийный срок на все заправленные модули пожаротушения в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта оказанных услуг.
	6. В случае поломки/выхода из строя модуля пожаротушения, услуги по которому были оказаны, в течение гарантийного срока, Исполнитель обязуется устранить такие неполадки в течение 5 рабочих дней с момента получения от Заказчика обращения в письменной форме.
	7. Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. **Стоимость услуг и порядок расчетов**
	1. Стоимость услуг указывается в Приложении №1 к настоящему Договору составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_ сом**, и включает в себя все виды налогов и сборов, применимых для данных правоотношений.
	2. Заказчик производит оплату в размере 100% от стоимости Договора в течение 10 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета-фактуры в системе ЭСФ, выставленного на основании и датой подписания сторонами Акта оказанных услуг.
	3. Основанием для выставления счета-фактуры Заказчиком в адрес Исполнителя является подписанный Сторонами Акт оказанных услуг (Приложение №2 к Договору).
4. **Гарантийное обеспечение исполнения договора (ГОИД)**
	1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель вносит ГОИД в размере **5 (пяти)%** от суммы настоящего Договора, что составляет: **\_\_\_\_\_\_\_ сом** сомов на банковский счет Заказчика, указанный в разделе 14 настоящего Договора.
	2. В случае отказа Заказчиком от исполнения Договора ввиду невыполнения Исполнителем работ и/или не устранения дефектов или несоответствий в установленные сроки или в случае причинения ущерба Заказчику невыполнением или ненадлежащим выполнением работ/оказание Услуг Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму гарантийного обеспечения исполнения договора.
	3. В случае начисления Исполнителю неустойки в случаях, установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право в безакцептном порядке удержать начисленные неустойки из суммы ГОИД и/или суммы подлежащей оплате.
	4. После выполнения Исполнителем обязательств по Договору, Заказчик возвращает Исполнителю оставшуюся сумму ГОИД, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания Акта-оказанных услуг.
	5. В случае не внесения Исполнителем ГОИД в срок, установленный в п. 4.1 Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором.
5. **Гарантийные обязательства**
	1. В случае выявления дефектов Заказчиком, Исполнитель, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего уведомления устранить дефекты, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
	2. Исполнитель предоставляет гарантийный срок на все модули пожаротушения, по которым были оказаны услуги, в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта оказанных услуг.
6. **Ответственность сторон**
	1. В случае нарушения сроков оказания услуг или устранения выявленных недостатков в сроки, оговоренные Сторонами, Заказчик вправе начислить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости Договора за каждый календарный день просрочки, но, не более 5% от стоимости Договора.
	2. В случае нанесения одной из Сторон материального ущерба другой Стороне, включая санкции контролирующих органов, виновная Сторона возмещает другой Стороне убыток в размере реального ущерба на основании письменной претензии Стороны, чьи интересы были нарушены.
	3. В случае не выполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств со стороны Исполнителя и применения Заказчиком санкций, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе удержать начисленную неустойку (пени, штрафы и т.п.) из суммы гарантийного обеспечения исполнения договора и /или из сумм, подлежащих оплате Подрядчику в без акцептном порядке.
	4. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему Договору.
	5. Исполнитель несет полную материальную и иную ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики, перед третьими лицами, в случае причинения им вреда.
7. **Форс-мажор**
	1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, при условии соблюдения п. 7.4 и 7.7 настоящего Договора, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами при той степени добросовестности, осмотрительности и заботливости, какая от нее требовалась по характеру соответствующего обязательства.
	2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие, но не ограничиваются ими: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы и иные явления природы, эпидемии, а также война или военные действия, массовые беспорядки, принятие органами государственной власти или управления решения, акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, в т. ч. наложение ареста на имущество/расчетные счета Сторон.
	3. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства преодолены, действие настоящего Договора продлевается на Срок исполнения обязательств Сторон продлевается на срок равный продолжительности периоду действия форс-мажорных обстоятельств.
	4. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия, Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, извещает в письменной форме другую Сторону, по возможности немедленно, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их наступления. При отсутствии возможности отправить извещение в письменной форме, извещение подлежит отправлению в электронном виде на электронный адрес, указанный в разделе \_\_\_ настоящего Договора. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.
	5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 (Трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую Сторону об этом не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до расторжения.
	6. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента окончания обстоятельств непреодолимой силы, обязана предоставить для подтверждения их наступления и прекращения другой Стороне документ соответствующего компетентного органа (для КР – Торгово-промышленная палата).
8. **Порядок разрешения споров**
	1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
	2. Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами.
	3. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой Стороне ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии или в срок, указанный в претензии.
	4. В случае, если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
9. **Конфиденциальность**
	1. Стороны согласились, что условия настоящего Договора, факт его заключения, коммерческая, финансовая, технологическая, техническая информация (вне зависимости от способа предоставления) и иная информация,  относящаяся прямо или косвенно к одной из сторон, которая ее раскрывает (далее Передающая сторона), а также любая другая информация, ставшая известной Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора является Конфиденциальной информацией и предназначена исключительно для пользования Сторонами в целях надлежащего исполнения настоящего Договора.
	2. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны (далее Получающая сторона) и не разглашать ее третьим лицам без получения письменного согласия Передающей стороны.
	3. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную информацию.
	4. Требования п. 9.1. Договора не распространяются на информацию, которая:

- на момент разглашения являлась общеизвестной/общедоступной информации во время ее получения;

- была получена в любое время из другого источника без каких-либо ограничений относительно ее распространения или использования;

- была известна Получающей стороне или находилась в ее распоряжении до ее получения;

- подлежит разглашению в соответствии с требованием и/или предписанием соответствующего государственного органа на основании законодательства.

1. **Гарантии Сторон**
	1. Каждая из Сторон, заключая настоящий Договор, подтверждает и гарантирует, что:
		1. является действующей по законодательству Кыргызской Республики, должным образом зарегистрированной и поставленной на учет во все компетентные государственные органы Кыргызской Республики;
		2. лицо, заключающее настоящий Договор от ее имени, обладает всеми необходимыми полномочиями на его заключение на момент подписания настоящего Договора;
		3. предоставленная друг другу информация является достоверной и сообщена в объеме, необходимом для надлежащего исполнения условий настоящего Договора, без каких-либо изъятий, искажений и неточностей;
		4. не имеет ограничений и запретов, препятствующих, ограничивающих и/или делающих невозможным заключить настоящий Договор;
	2. Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за нарушение п. 10.1 настоящего Договора, а также за последствия, наступившие ввиду такого нарушения.
	3. Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за своевременное оформление и продление сроков действия всех необходимых разрешений/лицензий и иных документов, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Договором.
2. **Порядок расторжения Договора**
	1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Исполнителю уведомление о расторжении договора за 14 (четырнадцать) календарных дней, до предполагаемой даты расторжения, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления Исполнителем об отказе Заказчика от исполнения Договора.
	2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор также в случае, если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. В этом случае на Заказчике лежит бремя доказывания существенности и неустранимости недостатков.
3. **Срок действия Договора. Внесение изменений**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами взятых обязательств.
	2. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению в письменном виде надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.
	3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Все согласованные и подписанные Сторонами Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
	4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Кыргызской Республики.
4. **Дополнительные условия**
	1. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных и идентичных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр обладает одинаковой юридической силой.
	2. Все документы, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
	3. Вопросы, вытекающие из настоящего Договора, но не урегулированные им, разрешаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
	4. Уведомления, предусмотренные настоящим Договором, составляются в произвольной форме.
	5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своего адреса, номеров телефонов, факса и других обстоятельствах, способных повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору, как максимум в течение 5 (пяти) календарных дней после этих изменений, а по возможности, заранее до введения этих изменений в действие.
	6. Все заявления, информация и любые другие сообщения от одной Стороны другой, имеющие прямое или косвенное отношение к настоящему Договору, должны быть сделаны в письменной форме и будут считаться полученными, только если они переданы нарочно, посланы телексом или факсом с подтверждением получения или срочной, или заказной почтой. В каждом случае они должны быть посланы на адреса, указанные в настоящем Договоре.
	7. Договор, приложения и дополнительные соглашения к нему, а также иные документы, составленные сторонами во исполнение Договора, могут быть подписаны с использованием факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

**14. Реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** **ЗАО "Альфа Телеком"**Адрес: Кыргызская Республика,  г. Бишкек, ул. Суюмбаева 123 БИК: 109018ИНН: 00406200910056Р/с: 1091820182530113SWIFT: ENEJKG22Бишкекский центральный филиал ОАО "Оптима Банк"**Для перечисления ГОИД:**ОАО “РСК Банк”, г. Бишкек,Получатель: ЗАО "Альфа Телеком",Счет № 1290523130438769 (KGS)БИК 129052Назначение платежа: Оплата ГОИД по конкурсу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куренкеев А.С.** | **Исполнитель:** |

**Приложение №1 к Договору оказания услуг**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г**

**Техническое задание**

 **на ремонт, обслуживание и перезарядке модулей газового пожаротушения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****услуги** | **Описание услуг (материал, спецификации ориентированные на результат, размер и др.)** | **Кол-во** | **Цена за ед. с учетом НДС** | **Сумма без учета НДС** | **Сумма НДС 12%** | **Общая сумма** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |

Объект располагается по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Срок оказания услуг не более 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** **ЗАО "Альфа Телеком"****Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куренкеев А.С.**М.П.  | **Исполнитель:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П. |

**Приложение №2 Договору оказания услуг**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г**

**Акт оказанных услуг**

Мы, нижеподписавшиеся представители ЗАО «Альфа Телеком» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующие на основании заключенного договора №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г., составили настоящий Акт оказанных услуг о нижеследующем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Объект** | **Наименование услуг** | **Ед. изм.** | **Цена без учета НДС, сом** | **НДС, сом** | **Цена с учетом НДС, сом** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **Итого стоимость:** |  |  |

Услуги оказаны в полном объеме, претензий к Исполнителю – нет.

**Согласовано:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: ЗАО "Альфа Телеком"Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Куренкеев А.С.М.П. | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |

**Форма согласовано:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** **ЗАО "Альфа Телеком"****Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куренкеев А.С.**М.П. | **Исполнитель:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**М.П. |