**ПРИГЛАШЕНИЕ №\_\_\_\_**

**к участию в конкурсе методом с неограниченным участием**

Дата: «\_\_\_\_\_» июня 2023 г.

**ЗАО «Альфа телеком»** (далее - Компания) приглашает правомочных поставщиков представить свои конкурсные заявки на закупку: **строительных и электромонтажных работ в ЦПО Ош–3 и работ по изготовлению и монтажу мобильного офиса продаж на КПП «Ак-Жол - Автодорожный» (далее приглашение):**

**Лот №1 –** Строительные и электромонтажные работы в ЦПО Ош-3;

**Лот №2 –** Изготовление и монтаж мобильного офиса продаж на КПП «Ак-Жол - Автодорожный»;

Описание предмета закупки, характер, перечень, количество, место и сроки работ, требования, предъявляемые к поставщикам и иные требования установлены **в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению**).

1. Для участия в конкурсе необходимо:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подать конкурсную заявку в электронном виде согласно Требованиям к закупке (приложение 1) с установлением пароля доступа** | **По эл. адресу: tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема конкурсных заявок:****\_\_\_.06.2023г. 11:59 часов (GMT+6)** |
| **Направить пароль для доступа к конкурсной заявке** | **По электронному адресу: tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема паролей к конкурсным заявкам:****\_\_\_.06.2023г. с 12:00 до 13:59 часов (GMT+6)** |
| **Вскрытие конкурсных заявок состоится:** | **по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123;** | ***ДАТА и Время вскрытия конкурсных заявок*: \_\_\_\_.06.2023г. в 14:00** |

***!. Вложенный файл (конкурсная заявка) не должен превышать 10мб, в случае превышение рекомендуется разделить и отправить несколькими сообщениями (письмами).***

***Заявки, направленные с использованием облачных файлообменников не принимаются и не рассматриваются***

1. При наличии вопросов по настоящему Приглашению поставщик может обратиться в Компанию по электронному адресу: **tender@megacom.kg** за получением разъяснений, но не позднее 3 рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Разъяснения направляются обратившемуся поставщику по электронной почте, с которой был получен запрос, не позднее трех календарных дней с момента получения запроса.
2. При необходимости, Компания вправе внести изменения в настоящее Приглашение путем издания дополнений в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней.
3. Компания может перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, если вносятся поправки в настоящее Приглашение, о чем Компания информирует путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Компании и информационном ресурсе, где было размещено объявление о проведении настоящего конкурса.
4. **Порядок подачи конкурсной заявки.** Поставщику, желающему участвовать в конкурсе необходимо согласно Требованиям к закупке (приложение 1 к Приглашению) заполнить конкурсную заявку (приложение 2 к Приглашению), приложить требуемые копии документов, установить к ним пароль доступа и отправить в электронном виде на электронную почту, указанную в п. 1 Приглашения, не позднее установленного срока. При этом, Поставщик обязуется сообщить/направить Компании пароль доступа не позднее установленного срока и вышеуказанным способом.

 Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку.

1. Компания может установить фиксированную сумму гарантийного обеспечения конкурсной заявки (далее – ГОКЗ). Срок действия ГОКЗ должен совпадать со сроком действия конкурсной заявки. Данное требование устанавливается при необходимости.

ГОКЗ вносится в размере и форме, предусмотренных в конкурсной документации.

ГОКЗ возвращается не позднее трех рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия конкурсной заявки, указанного в конкурсной документации;

2) заключения договора и предоставления ГОИД, если предоставление такого гарантийного обеспечения предусмотрено в конкурсной документации;

3) отзыва конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

4) прекращения процедур закупок без заключения договора.

5. Гарантийное обеспечение конкурсной заявки закупающей организацией удерживается в случаях:

1) отказа подписать договор на условиях, предусмотренных в конкурсной заявке победителя, за исключением случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, при условии опубликования объявления о закупке до введения таких режимов;

2) отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора;

3) отзыва конкурсной заявки после ее вскрытия и до истечения срока ее действия;

4) изменения условий конкурсной заявки после вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

1. **Конкурсные заявки, поданные поставщиками позднее указанного срока и/или заявки, к которым не сообщен пароль до установленного срока, не принимаются и не рассматриваются.**

**Подавая свою конкурсную заявку, поставщик тем самым выражает свое согласие на все условия, указанные в проекте (-ах) договора (-ов) (Приложение 3 к Приглашению).**

**Не допускается внесение изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.**

1. Поставщик, подавший конкурсную заявку, может присутствовать на вскрытии конкурсных заявок. На вскрытии конкурсных заявок оглашается цена конкурсной заявки, а также список документов, приложенных к конкурсной заявке, и вносится в протокол вскрытия.
2. Во время оценки конкурсных заявок Компания вправе обратиться к поставщику за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Запрос о разъяснениях и ответ на него должны подаваться в письменном виде по электронной почте.
3. Оценка конкурсных заявок осуществляется в соответствии с процедурами и критериями, предусмотренными в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению). Компания вправе запросить у поставщика исправление арифметических ошибок, допущенных в конкурсной заявке.

В случае если по итогам проведенной оценки поставщиками предоставлены конкурсные заявки с одинаковыми ценами и условиями, отвечающие требованиям конкурсной документации, то Компания направляет поставщикам, представившим одинаковые цены запрос по электронной почте о возможности снижения цены (предоставления скидки), выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика, предоставившего наименьшую цену (наибольшую скидку). В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики представили одинаковые предложения (цена, скидка), то победитель определяется посредством случайной выборки.

1. Компания отклоняет конкурсную заявку в случаях, если:

- участник, представивший конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации, установленной в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- поставщик представил более одной конкурсной заявки;

- поставщик не предоставил гарантийное обеспечение конкурсной заявки;

- цена конкурсной заявки превышает планируемую сумму закупки;

- в случае отсутствия либо превышения цены в позиции, конкурсная заявка по данному Лоту будет признана не полной и в дальнейшем подлежит отклонению

- в случае выявления конфликта интересов согласно п. 6.5 Правил организации и осуществления закупок в ЗАО «Альфа Телеком».

1. Конкурс признается Компанией несостоявшимся в случаях, когда были отклонены все предложения поставщиков, не поступило ни одного предложения или минимальная цена по конкурсу превышает планируемую сумму закупки.
2. Компания может отменить конкурс в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении предмета закупки.
3. Компания в течение двух рабочих дней с момента подведения итогов по конкурсу направляет поставщикам по электронной почте уведомления: победителю о том, что его заявка признана победившей, остальным участникам, что их заявки не признаны победившими.
4. Поставщик, определенный победителем конкурса, должен подтвердить уведомление о признании его победителем в течение трех рабочих дней путем направления ответного письма по электронной почте.
5. В случае нарушения победителем сроков: подтверждения заключения договора, подписания договора/возврата экземпляра договора Компании или внесения гарантийного обеспечения исполнения договора, Компания вправе заключить договор с поставщиком вторым в рейтинге.
6. Поставщик, участвующий в конкурсе, имеет право подать жалобу Компании относительно требований конкурсной документации не позднее двух рабочих дней до даты окончательного срока подачи конкурсных заявок или проведенной оценки по конкурсу не позднее двух рабочих дней после подведения итогов по конкурсу. Жалоба поставщика рассматривается Компанией в срок до 3-х рабочих дней. В случае несогласия поставщика с решением Компании по жалобе, поставщик вправе обратиться в судебные органы.

Приложение:

1. Требования к закупке
2. Форма конкурсной заявки
3. Форма коммерческого предложения
4. Проект договора

**Руководитель отдела по закупкам Таалайбек кызы Айнура**

*Исп.: Н. Шаршенов, тел:0312 905 244*

**Приложение 1 к Приглашению**

**Требования к закупке**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Общие требования:** |
|  1.1 | Язык конкурсной заявки | Русский |
| 1.3 | Срок выполнения работ | Лот № 1 – 30 календарных дней с даты заключения Договора;Лот № 2 - 45 календарных дней с даты заключения Договора |
|  1.4 | Условия и место выполнения работ | **Лот №1 –** Строительные и электромонтажные работы в ЦПО Ош-3 (г. Ош, ул. Курманжан Датка, 397); **Лот №2 –** Изготовление и монтаж мобильного офиса продаж (Чуйская обл., на КПП «Ак-Жол-Автодорожный») |
|  1.5 | Условия оплаты | Оплата 100 % от стоимости выполненных работ выплачивается в течение 15 банковских дней со дня получения электронной счет-фактуры в системе ЭСФ (автоматизированная система УГНС), выставленной Подрядчиком после подписания сторонами Акта приема передачи выполненных работ.Оплата осуществляется в сомах КР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
|  1.6 | Цена конкурсной заявки (коммерческое предложение)  | В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы, и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также транспортные расходы с учетом доставки, разгрузки материалов и ремонтных работ до места назначения Заказчика и иные расходы по выполнению договорных обязательств.Необходимо заполнить подробные сметные расчеты, требуемых работ с указанием цены отдельно по лоту и по каждой позиции работ и материалов, указанных в форме коммерческого предложения (Приложение №2а к Приглашению). |
| 1.7 | Валюта конкурсной заявки | Сом КР  |
| 1.8 | Документы: **Для Юридических лиц**, копии документов, определяющих организационно-правовую форму юридического лица, место регистрации и основной вид деятельности: * Свидетельство о гос. регистрации/перерегистрации,
* Устав
* Приказа/решение/протокол об избрании/назначении исполнительного органа юр. лица (1-го лица)

**Для индивидуальных предпринимателей**: Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или действующий патент (при этом вид деятельности должен совпадать с предметом закупки и охватывать минимум период до полной поставки товара и передачи по акту) | Приложить копии(в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке) |
| 1.9 | Доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в конкурсе: Если конкурсная заявка подписана не первым лицом (руководителем компании), то необходимо предоставить доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в торгах; |
|  1.10 | Регистрационный документ по НДС -12% (если участник является плательщиком НДС-12%). | Приложить копию(в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке) |
|  1.11 | Авторский надзор, Технический надзор, или контроль за ходом выполнения работ/услуг, поставки товаров | Технический надзор со стороны Заказчика. В течение срока действия Договора, на усмотрение Заказчика |
|  1.12 | Срок действия конкурсной заявки, в календарных днях | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты вскрытия |
|  1.13 | Размер и форма гарантийного обеспечения исполнения Соглашения (ГОИД) | Поставщику, которому будет присуждено право заключения Договора, должен внести гарантийное обеспечение исполнения Договора (ГОИД) в сумме: **Лоты №1 – 5% от общей стоимости договора;****Лот №2 – 5 % от общей стоимости договора**в виде перечисления денежных средств на банковский счет Заказчика в течение 5 банковских дней с даты заключения Договора. В случае заключения Договора с поставщиком по нескольким Лотам, ГОИД подлежит внесению по каждому Лоту. **Для Лота №2:** Гарантийное обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (подрядчику) не позднее 5 (пять) рабочих дней после подписания актов прием-передачи в следующем порядке: закупающая организация снижает размер гарантийного обеспечения исполнения до 90 процентов от внесенной Подрядчику суммы ГОИДа. При этом, оставшуюся всю сумму гарантийного обеспечения исполнения договора в размере 10 процентов, от внесенной суммы ГОИДа, будет возвращена Подрядчику после истечения гарантийного срока на выполненные работы*Порядок возврата ГОИД определяется в Договора* |
| 1.14 | Реквизиты банковского счета для внесения ГОИД | указаны в Приглашении |
| 1.15 | Критерии оценки (устанавливаются по согласованию с инициатором) | 1. Стоимость\*

\* победившей может быть признана Конкурсная заявка, отвечающая по существу требованиям конкурсной документации, квалификационным требованиям, техническим параметрам и имеющая наименьшую оцененную стоимость, которая в переводе на Сом КР по курсу Национального банка Кыргызской Республики на дату вскрытия не будет превышать выделяемую Компанией сумму на данную закупку. \* при определении оцененной стоимости, от общей стоимости конкурсной заявки вычитается НДС (-12%), если участник-резидент КР является плательщиком НДС, соответственно оценка заявок будет проводиться без учета НДС-12%. |
| 1.16 | Срок для устранения дефектов/время реагирования на устранение (при критичности, и в зависимости от предмета закупки, может быть включен в квалификационные требования) | Если материалы и выполненные работы не отвечают Техническим заданиям и ведомости объемов работ или в случае обнаружения брака/дефекта при выполнения работ, Заказчик оставляет за собой право отказаться от приемки таких работ и Подрядчик обязан заменить его в течение 10 (десять) рабочих дней без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика |
| 1.17 | Условия Договора | см. проект договора (Приложение № 3) |
| 1.18 | Гарантия | Не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема выполненных строительных и электромонтажных работ с возможностью отремонтировать заново и/либо заменить надлежащим образом и/либо устранить недостатки на безвозмездной основе. |
| 1.19 | Требование к подрядчику: при выполнении работ на объекте Заказчика необходимо использовать только новые, ранее не бывшие в употреблении строительные, электромонтажные материалы и электрооборудование соответствующего качества и требованиям Заказчика. | Обязательное требование Заказчика. |
| 1.21 | **Планируемая сумма****(цена конкурсной заявки)** | **Лот №1 – 156 010 сом****Лот №2 –** **829 344 сом** |
| **2** | **Квалификационные требования:** |
|  2.1 | Наличие опыта по характеру аналогичных работ за последние два года | Наличие опыта по характеру аналогичных работ за последние два года на сумму не менее выделяемой суммы по соответствующему лоту с предоставлением подтверждающих документов (приложить копии завершенных/исполненных 100% контрактов (договоров), и/или акты выполненных работ, счета-фактуры).  |
|  | *\* В случае участия в конкурсе простого товарищества, каждый его участник должен отвечать установленным квалификационным требованиям.* |
| **3** | **Существенные требования/Технические спецификации** |
| 3.1 | **См. Ведомости объемов работ на строительство ВОЛС ЗАО «Альфа Телеком» – в разрезе по лотам №1 и № 2 (см. Приложение №2а к Приглашению).**  |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**для внесения ГОИД**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для зачисления Кыргызских сомов** | **For transfer of US dollars**  |
| **Intermediary Bank****(Банк-посредник)** |  | **BNY Mellon, New-York, USA****SWIFT: IRVTUS3N****Account Number of Sberbank in BNY Mellon:** **№ 8900057610** |
| **Bank of Beneficiary****(Банк получателя)** | ФОАО “Айыл Банк”, г. Бишкек, Кыргызская Республика | **Sberbank, Moscow, Russia****SWIFT: SABRRUMM** |
| **Beneficiary (Получатель)** | ЗАО "Альфа Телеком",Счет № 1350100027537623 БИК: 135001 | **OJSC "Optima Bank", Bishkek, Kyrgyz Republic****SWIFT: ENEJKG22****Account number of Optima in Sberbank:** **№ 30111840700000000415** |
| **Purpose of payment****(Назначение платежа)** | ***Гарантийное обеспечение конкурсной заявки*** *№ объявления****Гарантийное обеспечение исполнения Договора от \_\_\_\_ №\_\_\_\_;*** | **Account Number: № 1091820182530517****CJSC “Alfa Telecom”**Guarantee providing of the tender application Guarantee providing of the Contract #\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Примечание:** Расходы, связанные с банковским переводом, несет победитель конкурса.

**Приложение 2 к Приглашению**

**Форма**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**КОМУ: **ЗАО «Альфа Телеком»** На Приглашение № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. ОТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование поставщика)* |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование Лота** | **Цена конкурсной заявки** |
| **1** | **Лот №1 –** Строительные и электромонтажные работы в ЦПО Ош-3 (г. Ош, ул. Курманжан Датка, 397);  |  |
| **2** | **Лот №2 –** Изготовление и монтаж мобильного офиса продаж (Чуйская обл., на КПП «Ак-Жол - Автодорожный») |  |

Цена, с учетом всех налогов, сборов и других платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладных затрат, транспортных и других затрат подрядчика. Данная конкурсная заявка действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок. Подавая настоящую конкурсную заявку, выражаем свое согласие заключить Договора (в случае признания конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Требованиях к закупке и по форме Договора согласно приложению 3 к Приглашению. В случае принятия нашей Конкурсной заявки, мы обязуемся предоставить гарантийное обеспечение исполнения Договора на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для надлежащего выполнения Договора и в сроки, указанные в Конкурсной документации.Также подавая конкурсную заявку подтверждаем и гарантируем свою правоспособность, наличие регистрации в установленном законодательством порядке, а также наличие необходимых разрешительных документов на осуществление нашей деятельности. Гарантируем, что лицо, подписавшее настоящую конкурсную заявку, обладает всеми необходимыми полномочиями на ее подписание.  |
|   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (должность) (подпись и печать)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

 (дата заполнения)

**Приложение 2а к Приглашению**

**Коммерческое предложение по Лоту № 1**

**(Предварительная смета)**

**Строительные и электромонтажные работы в ЦПО «Ош-3»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и материалов** | **Ед-цаизм.** | **Кол-во** |  **Цена за ед. изм. без налогов (сом)**  | **Общая стоимость, без налогов (сом)** |
|
|  **Общестроительные работы**  |
|  **Демонтажные работы** |
| 1 | Демонтаж кабельканалов | п.м. | 25 |   |   |
|   | **Итого демонтажные работы** |  |
|  **Строительно-отделочные работы** |  |
| 1 | Устройство подложки под теплый пол и ламинат | М2 | 11 |   |   |
| 2 | Устройство рулонного тёплого пола, | М2 | 8 |   |   |
| 3 | Установка терморегулятора для тёплого пола  | Компл | 1 |   |   |
| 4 | Укладка ламината (класс 33) | М2 | 11 |   |   |
| 5 | Монтаж пластикового плинтуса напольного – 10см, белый | П.м | 12 |   |   |
| 6 | Грунтовка стен | М2 | 28 |   |   |
| 7 | Окраска водоэмульсионная краска (2 слоя) цвет белый | М2 | 28 |   |   |
| 8 | Заделка отверстий в стенах | м2 | 3 |   |   |
|   | **Итого строительно-отделочные работы:**   |  |
| **Строительно-отделочные материалы** |
| 1 | Рулонный теплый пол | М2 | 8 |   |   |
| 2 | Терморегулятор | Компл. | 1 |   |   |
| 3 | Ламинат (класс 33) | М2 | 11 |   |   |
| 4 | Подложка под ламинат | М2 | 11 |   |   |
| 5 | Изолента | шт | 1 |   |   |
| 6 | Дюбель гвоздь 6х40 | шт | 20 |   |   |
| 7 | Плинтус пластиковый 10см белый | пм | 12 |   |   |
| 8 | Комплектующие для плинтуса | шт | 4 |   |   |
| 9 | Финишная шпаклевка | кг | 5 |   |   |
| 10 | Грунтовка Праймер | кг | 5 |   |   |
| 11 | Водоэмульсионный краска цвет белый | кг | 25 |   |   |
| 12 | Шкурка | М2 | 1 |   |   |
|   | **Итого строительно-отделочные материалы:** |  |
| **Электромонтажные работы** |
| 1 | Монтаж счётчика электроэнергии 1-фазный (материал заказчика) | шт | 1 |   |   |
| 2 | Монтаж Щит распределительный (для автоматич.выключателей) | шт | 1 |   |   |
| 3 | Монтаж автоматич. выключателей 220В. от 16ампер-до 40ампер | шт | 14 |   |   |
| 4 | Монтаж Розетка 220В. 2-х.позиционная  | шт | 4 |   |   |
| 5 | Монтаж Розетка 220В. 3-х.позиционная  | шт | 6 |   |   |
| 6 | Монтаж Выключатель освещения 220В | шт | 3 |   |   |
| 7 | Монтаж Светильник потолочный LED 60 х 60см (Внутр.установки) | шт | 3 |   |   |
| 8 | Монтаж Провод Медный ВВГ 3 х 2,5 мм² (Розетки) | м | 50 |   |   |
| 9 | Монтаж Провод Медный ВВГ 3 х 1,5 мм² (Освещение) | м | 25 |   |   |
|   | **Итого электромонтажные работы:** |  |
| **Электромонтажные материалы** |
| 1 | Распред. щит на 14 автоматов (для внутреннего монтажа автоматич.выключ.) | шт | 1 |   |   |
| 2 | автомат 25А 1-х полюсный | шт | 8 |   |   |
| 3 | автомат 16А 1-х полюсный | шт | 6 |   |   |
| 4 | Розетка 220В. 2-х.позиционная  | шт | 4 |   |   |
| 5 | Розетка 220В. 3-х.позиционная  | шт | 6 |   |   |
| 6 | Включатель 220В. двух-клавишный | шт | 2 |   |   |
| 7 | Светильник потолочный LED  | шт | 3 |   |   |
| 8 | Провод ВВГ 3 х 2,5 мм**²** | м | 50 |   |   |
| 9 | Провод ВВГ 3 х 1,5 мм**²** | м | 25 |   |   |
| 10 | Гофра пластиковая Ø 20мм (для прокладки проводов за перегородкой) | м | 50 |   |   |
|   | **Итого электромонтажные материалы:** |  |
| **Монтажные работы сетей и сигнализации** |
| 1 | Выполнить монтаж UTP | м | 50 |   |   |
| 2 | Выполнить монтаж РК75 с питанием  | м | 40 |   |   |
|   | **Итого монтажные работы сетей и сигнализации:** |  |
|   | **Материалы работы сетей и сигнализации** |  |
| 1 | Кабель UTP | м | 50 |   |   |
| 2 | Кабель РК75  | м | 40 |   |   |
|   | **Итого материалы работы сетей и сигнализации** |  |
| **Монтажные работы сетевой инфраструктуры** |
| 1 | Выполнить монтаж UTP м | м | 200 |   |   |
| 2 | Выполнить монтаж сетевых розеток на стены и под рабочие столы | шт. | 8 |   |   |
| 3 | Выполнить монтаж кабель каналов согласно дизайн проекта  | м | 20 |   |   |
| 4 | Обжать коннекторы RJ-45 на стороне коммутационного оборудования. | шт. | 16 |   |   |
|   | **Итого монтажные работы сетевой инфраструктуры:** |  |
| **Материалы сетевой инфраструктуры** |
| 1 | Кабель UTP м | м | 200 |   |   |
| 2 | Розетка сетевая 2-х портовая | шт | 8 |   |   |
| 3 | Кабель канал | м | 20 |   |   |
| 4 | Коннектор RJ-45 | шт | 16 |   |   |
| 5 | Дюбель гвоздь 6х40 | шт | 16 |   |   |
| 6 | Изолента  | шт | 1 |   |   |
|   | **Итого Материалы сетевой инфраструктуры:** |   |   |   |  |
| **Затраты по доставке и уборке** |
| 1 | Транспортные расходы по доставке материалов и бригады на весь период проведения работ | Компл. | 1 |   |   |
| 2 | Вывоз строительного мусора на весь период проведения работ  | Компл. | 1 |   |   |
| 3 | Влажная уборка помещения  | Компл. | 1 |   |   |
|   | **Итого:** |   |   |   |   |
|  | **Всего по объекту**  |  |
|   | **\*Сумма НСП \_\_\_\_\_%** |   |
|   | **\*Сумма НДС 12%** |   |
|   | **Всего затраты (с учетом всех налогов)** |   |

**\*Сумма НДС и НсП в графах заполняется Подрядчиком, только в случае если он является плательщиком указанных налогов в Кыргызской Республике на момент подачи конкурсной заявки.**

Все работы выполнить в строгом соответствии с дизайн проектом

Расчет сметной стоимости объекта должен быть составлен с учётом стоимости всех работ, материалов, изделий, транспортных затрат и командировочных расходов, необходимых для выполнения полного объёма работ, на основании предоставляемого тех. задания, ведомости объемов работ и дизайн проекта.

- стоимость работ, материалов и изделий указывается с учетом всех возможных затрат на изготовление, хранение, энергоснабжение, охрану, а также стоимости работы машин и механизмов*;*

- В стоимость работ должны быть включены все накладные и командировочные расходы.

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

 **М.п.**

**Коммерческое предложение по Лоту № 2**

**(Предварительная смета)**

**Изготовление и монтаж мобильного офиса продаж на КПП «Ак-Жол»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и материалов** | **Ед-цаизм.** | **Кол-во** |  **Цена за ед. изм. без налогов (сом)**  | **Общая стоимость, без налогов****(сом)** |
|   | **Общестроительные работы** |
| 1 | Разработка грунта в ручную (планировочные работы-(с учетом всех сопутствующих расходов) | м3 | 1,5 |   |   |
| 2 | Устройство фундаментных тумб 80х80х40см под контейнер с армированием (с учетом всех сопутствующих расходов) | компл. | 4 |   |   |
| 3 | Доставка МОПиО с базы в г. Бишкек на место монтажа (с учетом всех сопутствующих расходов) | компл | 1 |   |   |
| 4 | Установка МОПиО (с учетом работы и доставки бригады, автокрана, спец техники при погрузке/разгрузке и всех прочих расходов) | компл. | 1 |   |   |
| 5 | Изготовление каркаса МОПиО из металлического профиля (сварочные работы) | компл. | 1 |   |   |
| 6 | Устройство металлического каркаса для крепления роллставней, из профиля 80х40, с учетом покраски | компл | 2 |   |   |
| 7 | Устройство металлического каркаса по внешнему периметру контейнера из трубы 20х20х1,5, для крепления алюкобонда, с учетом покраски | м2 | 28 |   |   |
| 8 | Обшивка фасада алюкобондом по мет.профилю | м2 | 36 |   |   |
| 9 | Изготовление и монтаж металлических треугольных ферм, из трубы 40х40х2, с учетом покраски | компл | 3 |   |   |
| 10 | Изготовление и монтаж металлических прямоугольных ферм парапетов из трубы 40х40х2, с учетом покраски | компл | 2 |   |   |
| 11 | Утепление контейнера снаружи по периметру базальтовыми плитами 5 см, жёсткий плотность не менее 70 кг/м3 (стены) | м2 | 30 |   |   |
| 12 | Устройство прогонов крыши из трубы 30х30х2 | п.м. | 32 |   |   |
| 13 | Устройство скатной кровли из профлиста НС35-1000-0,5 | м2 | 12 |   |   |
| 14 | Устройство водосборного сварного лотка из стали | п.м. | 4 |   |   |
| 15 | Устройство водостоков из труб | п.м. | 4 |   |   |
| 16 | Обшивка парапетов с внутренней стороны кровельным металлом (устройство кровельных фартуков) | м2 | 8 |   |   |
| 17 | Устройство регулируемых приточных клапанов с решетками | компл. | 1 |   |   |
| 18 | Устройство вентиляторов для оттока воздуха с обратным клапаном | компл. | 1 |   |   |
| 19 | Устройство деревянного каркаса пола и потолка из бруса 50х50см, с шагом 30 см | м2 | 13 |   |   |
| 20 | Утепления пеноплексом 5 см (пол, потолок) | м2 | 13 |   |   |
| 21 | Обшивка стен ОSB листа 10 мм (стены) | м2 | 26 |   |   |
| 22 | Укладка листа ОSB листа 15 мм (пол, потолок) | м2 | 13 |   |   |
| 23 | Укладка линолеума | м2 | 7 |   |   |
| 24 | Устройство Деревянного каркаса стен и потолка, из бруса 50х50см,  | м2 | 33 |   |   |
| 25 | Обшивка стен и потолка стеновыми МДФ панелями | м2 | 33 |   |   |
| 26 | Устройство пластикового плинтуса (пол + потолок) | м/п | 20 |   |   |
| 27 | Изготовления и установка двери из ПХВ профиля | м2 | 2,2 |   |   |
| 28 | Изготовления и установка окна из ПХВ профиля с боковым открыванием | м2 | 1,5 |   |   |
| 29 | Установка ручных алюминиевых защитных роллет на дверь | м2 | 2,4 |   |   |
| 30 | Установка ручных алюминиевых защитных роллет на окно | м2 | 1,7 |   |   |
| 31 | Устройство металлического входного крыльца 2,0х0,5м | компл | 1 |   |   |
| 32 | Изготовление мет. площадки под кондиционер на крыше | компл | 1 |   |   |
| 33 | Изготовление мет. площадки под рекламку "Симка" на крыше | компл | 1 |   |   |
| 34 | Монтаж кондиционера 12000 BTU (кондиционер заказчика) | компл | 1 |   |   |
| 35 | Устройство съёмной трубостойки из трубы в 76 мм | компл | 1 |   |   |
| 36 | Устройство технологического отверстия для ввода внешних кабелей (пласт. Труба d30мм) | компл | 1 |   |   |
|  **Итого Общестроительные работы :** |  |
|   | **Монтажные работы сетей и сигнализации** |
| 37 | Выполнить монтаж кабеля UTP 5Е в гофре | м | 105 |   |   |
| 38 | Выполнить монтаж кабеля РК75 с питанием в гофре | м | 50 |   |   |
|   | **Монтаж сетевой инфраструктуры** |  |  |  |  |
| 39 | Выполнить монтаж кабеля UTP 5Е в гофре | м | 155 |   |   |
| 40 | Выполнить монтаж сетевых 2-х портовых розеток  | шт. | 6 |   |   |
|   | **Электромонтажные работы** |  |  |  |  |
| 41 | Монтаж Щит металлический IP 31  | шт | 1 |   |   |
| 42 | Монтаж прибора учета электроэнергии однофазный АИСКУЭ (по согласованию) | шт | 1 |   |   |
| 43 | Монтаж прибора учета электроэнергии однофазный ЖК монитором (по согласованию) | шт | 1 |   |   |
| 44 | Монтаж автомат 25А 1-х полюсный | шт | 1 |   |   |
| 45 | Монтаж автомат 16А 1-х полюсный | шт | 4 |   |   |
| 46 | Монтаж Включатель двухклавишный | шт | 1 |   |   |
| 47 | Монтаж Включатель одноклавишный | шт | 1 |   |   |
| 48 | Монтаж Розетка сетевая 1-на позиционная внутренняя | шт | 1 |   |   |
| 49 | Монтаж Розетка сетевая 2-х позиционная внутренняя | шт | 3 |   |   |
| 50 | Монтаж Розетка сетевая 3-х позиционная внутренняя | шт | 3 |   |   |
| 51 | Монтаж кабель ВВГ 3х1,5мм2 | м | 30 |   |   |
| 52 | Монтаж кабель ВВГ 3х2,5мм2 | м | 15 |   |   |
| 53 | Монтаж LED светильник 600х600 | шт | 4 |   |   |
| 54 | Монтаж LED светильник 200х200 | шт | 2 |   |   |
| 55 | Монтаж кабель-канала 40х20 (по согласованию) | м | 30 |   |   |
| 56 | Монтаж Гофра D20мм | м | 30 |   |   |
|  **Итого Электромонтажные работы, монтаж сетевой инфраструктуры, сетей и сигнализации:** |  |
|   | **Строительно-отделочные материалы** |
| 57 | Бетон (тумбы) | м3 | 0,5 |   |   |
| 58 | Сетка Мак (тумбы) | м2 | 4 |   |   |
| 59 | Вулканит | шт | 25 |   |   |
| 60 | Труба 80х40х2,5 (усиление проёма) | п.м. | 15,4 |   |   |
| 61 | Электроды  | пачка | 8 |   |   |
| 62 | Профиль металлический 100х80 (основание) | метр | 14 |   |   |
| 63 | Профиль металлический 80х80 (угловые стойки) | метр | 20 |   |   |
| 64 | Профиль металлический 80х60 (стойки, балки, перемычки) | метр | 44 |   |   |
| 65 | Профиль металлический 60х40 (лаги, балки) | метр | 30 |   |   |
| 66 | Профиль металлический 40х40 (Диагонали, обвязки, каркас ниши, фермы (верхняя часть) | метр | 64 |   |   |
| 67 | Профиль металлический 30х30 (прогоны) | метр | 32 |   |   |
| 68 | Лист металлический 150х150х6 (металлические уголки "косынки") | штук | 8 |   |   |
| 69 | Алюкобонд с мет.профилем и креплением | м2 | 38 |   |   |
| 70 | Базальтовая плита толщиной 5 см плотность 70 кг/м | м2 | 26 |   |   |
| 71 | Парозащитная пленка (пленка ПЭТ) | м2 | 26 |   |   |
| 72 | Ветрозащитная пленка (пленка ПЭТ) | м2 | 26 |   |   |
| 73 | Грунтовка по металлу (краска грунтовочная) | кг | 10 |   |   |
| 74 | Брус деревянный 50\*50 | п.м. | 48 |   |   |
| 75 | Шурупы (саморезы по металлу, по дереву) | пач | 12 |   |   |
| 76 | Пеноплэкс - 3 см | м2 | 14 |   |   |
| 77 | Плита ОСБ - 10 мм | м2 | 24 |   |   |
| 78 | Плита ОСБ - 16 мм | м2 | 12,5 |   |   |
| 79 | Клей для линолеума | кг | 2 |   |   |
| 80 | Линолеум полукоммерческий (толщина не менее 4.5 мм, толщина защитного слоя не менне 0,5 мм, класс 32) | м2 | 7 |   |   |
| 81 | Стеновая МДФ панель | м2 | 30 |   |   |
| 82 | Силикон | шт | 10 |   |   |
| 83 | Профлист НС35-1000-0,5 (профнастил) | м2 | 13 |   |   |
| 84 | Кровельная сталь (лист оцинкованный) | м2 | 44 |   |   |
| 85 | Водосборный сварной лоток из стали | п.м. | 4 |   |   |
| 86 | труба пластиковая d50мм для водостока | п.м. | 4 |   |   |
| 87 | приточный клапан с решётками  | компл | 1 |   |   |
| 88 | вентилятор для оттока воздуха с обратным клапаном | компл | 1 |   |   |
| 89 | алюминиевые защитные роллет на дверь  | м2 | 2,7 |   |   |
|  90 | алюминиевые защитные роллет на окно | м2 | 1,7 |   |   |
| 91 | Дверь из ПХВ профиля | м2 | 2,2 |   |   |
|  92 | Окно из ПХВ профиля | м2 | 1,5 |   |   |
| 93 | Труба мет-ая d=76мм | п.м. | 2,5 |   |   |
| 94 | Плинтус пластиковый 8см (угловые детали и заглушки в комплекте) | п.м. | 10 |   |   |
|   | **Итого строительно-отделочные материалы** |  |
|   | **Электромонтажные материалы и материалы сетевой инфраструктуры, сетей и сигнализации** |
| 95 | Кабель UTP-5e 4х0,5 | п.м. | 105 |   |   |
| 96 | Кабель РК75 | п.м. | 50 |   |   |
| 97 | Розетки двухпортовые | шт | 6 |   |   |
| 98 | Распред каробка | шт | 1 |   |   |
| 99 | Щит металический IP 31  | шт | 1 |   |   |
| 100 | автомат 25А 1-х полюсный | шт | 1 |   |   |
| 101 | автомат 16А 1-х полюсный | шт | 4 |   |   |
| 102 | Включатель одноклавишный | шт | 1 |   |   |
| 103 | Включатель двухклавишный | шт | 1 |   |   |
| 104 | Розетка сетевая 1-но позиционная внутренняя | шт | 1 |   |   |
| 105 | Розетка сетевая 2-х позиционная внутренняя | шт | 3 |   |   |
| 106 | колодка сетевая 3-х позиционная | шт | 3 |   |   |
| 107 | кабель ВВГ 3х2,5мм2 | м | 15 |   |   |
| 108 | кабель ВВГ 3х1,5мм2 | м | 30 |   |   |
| 109 | LED светильник 600х600 | шт | 4 |   |   |
| 110 | LED светильник 200х200 | шт | 2 |   |   |
| 111 | Кабель-канал ПХВ 40х20 (по согласованию) | м | 30 |   |   |
| 112 | Гофра D20мм (по согласованию) | м | 30 |   |   |
| 113 | Обогреватель 1,5 кВт | штук | 2 |  |  |
|  **Итого Электромонтажные материалы и материалы сетевой инфраструктуры, сетей и сигнализации:** |  |
|   | Вывоз строительного мусора | компл | 1 |   |  |
|  | **Итого:** |   |   |   |  |
|  | **Всего по объекту**  |  |  |  |  |
|   | **\*Сумма НСП \_\_\_%** |  |
|  | **\*Сумма НДС 12%** |  |
|  | **Всего затраты (с учетом всех налогов)** |  |

**\*Сумма НДС и НсП в графах заполняется Подрядчиком, только в случае если он является плательщиком указанных налогов в Кыргызской Республике на момент подачи конкурсной заявки.**

Все работы выполнить в строгом соответствии с дизайн проектом

Расчет сметной стоимости объекта должен быть составлен с учётом стоимости всех работ, материалов, изделий, транспортных затрат и командировочных расходов, необходимых для выполнения полного объёма работ, на основании предоставляемого тех. задания, ведомости объемов работ и дизайн проекта.

- стоимость работ, материалов и изделий указывается с учетом всех возможных затрат на изготовление, хранение, энергоснабжение, охрану, а также стоимости работы машин и механизмов*;*

- В стоимость работ должны быть включены все накладные, транспортные расходы по доставке бригады и командировочные расходы.

- В стоимость материалов должны быть включены все накладные и транспортные расходы по доставке всех изделий и материалов.

**Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО**

 **М.п.**

**Приложение №3 к Приглашению**

**ПРОЕКТ**

**Договор подряда № \_\_\_\_\_**

г. Бишкек «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**ЗАО "Альфа Телеком",** именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Технического директора Кайыкова Б.Ш., действующего на основании Доверенности №157/Дов-22 от 24 октября 2022г., с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем,

1. **Предмет Договора**
	1. Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные, электромонтажные работы, монтаж сетевой инфраструктуры, сетей и сигнализации (далее по тексту «Работы») на объекте Заказчика (далее Объект) согласно Техническому заданию, Дизайн-проекту, Смете (Приложения №1, №2, №7), а Заказчик принять и оплатить Работы в сроки, порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.
	2. Конкретный объем, содержание работ, местонахождение/адрес офиса Объекта и другие требования к Работам, определяются Заказчиком в Техническом Задании, Дизайн-проектом (Приложение №1, №7) и Смете (Приложение №2) к настоящему Договору. Общий срок выполнения Работ, указанных в п.1.1. Договора –­­­­­­­ **не более \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты заключения Договора** в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
	3. Все приложения, дизайн проект, техническое задание, оформленные и подписанные в рамках и во исполнение настоящего Договора, составляют его неотъемлемую часть.
2. **Порядок выполнения и приемки Работ**

2.1. Работы должны осуществляться Подрядчиком в строгом соответствии с Техническим заданием (далее ТЗ) и Дизайн-проектом. Любые дополнения/изменения, возникшие в процессе выполнения работ согласуются в обязательном порядке с представителями Заказчика, которые указаны в п.4.5. Не согласованные с Заказчиком дополнительные работы и изменения на Объекте оплате не подлежат.

* 1. Подрядчик выполняет и сдает Заказчику Работы, в сроки, установленные пунктом 1.2. настоящего Договора по Акту приемки-передачи выполненных Работ.
	2. Все расходы, связанные с доставкой, разгрузкой/погрузкой материалов на Объект Заказчика, а также расходы, связанные с вывозом строительного мусора, с Объекта Заказчика полностью несет Подрядчик.
	3. Риски потери или повреждения материалов и результатов Работ до момента подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных Работ несет Подрядчик.
	4. Работы по настоящему Договору считаются выполненными с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных Работ, ведомости смонтированного оборудования и смет (Приложения №2,3,4,4.1 и 5 к настоящему Договору). При отказе от подписания Акта приема-передачи выполненных Работ какой-либо из Сторон, основания отказа излагаются письменно. При наличии претензий к качеству Работ, Акт приема-передачи выполненных Работ Заказчиком не подписывается.
	5. В случае обнаружения несоответствий выполненных работ Техническому заданию во время приема-передачи выполненных Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта выполненных работ с указанием выявленных несоответствий или Стороны составляют Дефектный Акт (Приложение №6 к настоящему Договору), в котором устанавливают и фиксируют все обнаруженные несоответствия, а также сроки их устранения. Если Подрядчик не устранит отклонения или несоответствия в установленные сроки Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных Работ.
	6. В случае существенных отклонений от Технического задания или наличия неустранимых замечаний, а также в случае отклонения по срокам, установленным в Графике выполнения Работ, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты выполненных Работ.
1. **Права и обязанности Заказчика**

**Заказчик имеет право:**

3.1.

* 1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору.
	2. Посещать Объект в течение всего периода выполнения Работ, а также знакомиться с ходом выполнения Работ и качеством используемых материалов, соблюдая при этом правила техники безопасности, требовать информацию о ходе выполнения Работ, в том числе письменно.
	3. Требовать от Подрядчика устранения дефектов, несоответствий и надлежащего выполнения Работ.
	4. Приостановить Работы до устранения дефектов и/или несоответствий, если последующее выполнение Работ затруднит устранение дефекта и/или несоответствия либо не позволит устранить его в будущем, а также отказаться от приемки результата Работ и их оплаты в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

**Заказчик обязуется:**

* 1. Указывать в Техническом задании всю необходимую информацию для надлежащего выполнения строительно-монтажных и электромонтажных Работ Подрядчиком на Объекте.
	2. Оплатить Работы Подрядчика согласно разделу 5 настоящего Договора.
	3. Осуществить приемку завершенных Работ по Техническому заданию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заказчику письменного уведомления от Подрядчика о завершении Работ по Техническому заданию либо предоставить мотивированный отказ от приемки.
	4. Предоставлять беспрепятственный допуск Подрядчику на Объект для выполнения им Работ, предусмотренных Техническим заданием.
1. **Права и обязанности Подрядчика**

**Подрядчик обязуется:**

4.1.

* 1. Выполнить и сдать Заказчику выполненные по Техническому заданию Работы по Акту приемки-передачи выполненных Работ в течение срока, предусмотренного в настоящем Договоре.
	2. Подрядчик несет ответственность, в том числе и материальную, перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в обязательных для Работ строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в Техническом задании и иной документации показателей Объекта.
	3. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору в полном объеме.
	4. Согласовывать письменно с Заказчиком любые отклонения от Технического задания.
	5. Предоставлять Заказчику по его первому требованию отчет о фактически выполненных объемах Работ и направлять его на электронный адрес Заказчика: dkapralov@megacom.kg
	6. Незамедлительно информировать Заказчика о наличии обоснованных претензий третьих лиц относительно хода выполнения Работ.
	7. Незамедлительно предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных для него последствиях выполнения Работ иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают угрозу для надлежащего выполнения Работ, влекут невозможность выполнения их в срок, дополнительные расходы, необходимость проведения дополнительных Работ с увеличением стоимости.
	8. Подрядчик, не предупредивший об обстоятельствах, предусмотренных пунктами 4.6., 4.7. настоящего Договора, либо продолживший Работу, не дожидаясь указаний Заказчика, не вправе при предъявлении к нему (т.е. Подрядчику) или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
	9. В случае причинения Заказчику убытков Подрядчиком во время подготовки к выполнению/в ходе выполнения Работ, Подрядчик возмещает убытки в полном объеме.
	10. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан соблюдать требования правил техники безопасности (ТБ), пожарной безопасности, охраны труда (ОТ) и нормативных правовых актов об охране окружающей среды, а также по первому требованию Заказчика предъявлять документы, подтверждающие соблюдение Работниками Подрядчика всех требований по ТБ и ОТ и иных правил. Подрядчик самостоятельно, без привлечения Заказчика и в полном объеме несет ответственность за несоблюдение/нарушение требования правил техники безопасности (ТБ), пожарной безопасности, охраны труда (ОТ) и нормативных правовых актов об охране окружающей среды.
	11. Самостоятельно, без привлечения Заказчика, нести ответственность за причинение вреда здоровью рабочего персонала, третьих лиц, находящихся на Объекте, повреждение/гибель Оборудования Заказчика, а также любой другой ущерб, причиненный здоровью или имуществу третьих лиц.
	12. Не передавать и не использовать дизайн проект, предоставленный Заказчиком, при выполнении Работ третьим лицам.
	13. До момента направления уведомления Заказчику о готовности к сдаче выполненных работ, обязан очистить Объект от строительного мусора, оставшихся строительных материалов и инвентаря Подрядчика, привести Объект в чистое состояние.
	14. Устранить за свой счет все имеющиеся замечания и несоответствия в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком Дефектного акта.

**Подрядчик имеет право:**

* 1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
	2. Заключать договоры субподряда с разрешения Заказчика. В случае заключения Договоров субподряда, Подрядчик должен координировать Работы этих субподрядчиков и нести ответственность за их действия, как за свои собственные.
1. **Стоимость договора и порядок оплаты**
	1. Общая стоимость настоящего Договора составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),** из них сумма НСП составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом**  и не подлежит пересмотру в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора. НДС=0% - не плательщик НДС.
	2. Заказчик осуществляет оплату по Договору в следующем порядке:
		1. 100% от стоимости Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней, на основании счет-фактуры Подрядчика, выставленного в адрес Заказчика в системе ЭСФ. Основанием для выставления Подрядчиком счета-фактуры являются подписанные сторонами Акты приемки-передачи выполненных соответственно строительно-монтажных работ (СМР)и утвержденные Заказчиком сметы по СМР. При этом дата счет-фактуры и дата Акта приема-передачи должны совпадать.
		2. Смета утверждается Заказчиком по фактически выполненным работам и фактически затраченным материалам в соответствии с условиями п.2.1. настоящего Договора, но не более стоимости, указанной в п. 5.1 настоящего Раздела.
	3. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика указанный в разделе 14 настоящего Договора.
	4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате по настоящему Договору, признается дата списания соответствующих денежных средств с банковского счета Заказчика.

1. **Гарантии**

**Гарантийное обслуживание**

6.1.

* 1. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные Работы и использованные материалы - 1 (один) календарный год с даты подписания Актов приемки-передачи выполненных строительно монтажных и электромонтажных Работ.
	2. В случае обнаружения дефектов, несоответствий, повреждений в период вышеуказанного гарантийного срока, Подрядчик обязуется устранить их своими силами и за свой счет в течение 10 календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика об их обнаружении.

**Гарантийное обеспечение исполнения договора (ГОИД)**

* 1. Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения настоящего Договора вносит ГОИД в виде денежных средств, в кассу или на банковский счет Заказчика, указанный в разделе 13 Договора в размере **5%** от общей стоимости Договора, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом.**
	2. В случае невыполнения Подрядчиком Работ и/или не устранения дефектов или несоответствий в установленные сроки, или/и отказа Заказчика от приемки Работ Заказчик в безакцептном порядке удерживает сумму гарантийного обеспечения исполнения договора в счет возмещения убытков. В случае недостаточности суммы гарантийного обеспечения исполнения договора – Заказчик имеет право удержать в безакцептном порядке всю сумму гарантийного обеспечения исполнения договора и недостающую сумму из суммы, подлежащей к оплате по Договору.
	3. Гарантийное обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику

 в следующем порядке:

* + 1. 90% от суммы ГОИД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания окончательных Актов приемки выполненных работ;
		2. Оставшиеся 10 процентов от внесенной суммы ГОИД будет возвращены, а Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения гарантийного срока на выполненные работы.
1. **Ответственность сторон**
	1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в п. 1.2 или нарушения сроков устранения несоответствий, указанных в п. 4.14., а также в случае ненадлежащего выполнения Работ, Заказчик имеет право удержать из суммы подлежащей оплате или/и ГОИД пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости ТЗ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (пяти процентов) от общей стоимости ТЗ.
	2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Работ, определенных настоящим Договором, Подрядчик вправе начислить пеню в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы подлежащей оплате по Техническому заданию за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% (пяти процентов) от общей стоимости соответствующего Технического задания.
	3. В случае нанесения одной из Сторон материального ущерба другой Стороне в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки на основании письменной претензии Стороны, чьи интересы были нарушены.
	4. Выплата неустойки (пеня или штраф) не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему Договору.
	5. В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика все причиненные таким отказом убытки.
2. **Форс-мажор**

8.1.

* 1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, необычных природных явлений, стихийных бедствий: наводнения, землетрясения, ураганы, принятие гос. органами актов, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств, войны или революции, пожары, наводнения, эмбарго, карантины и пр.
	2. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства преодолены, действие настоящего Договора продлевается на срок, равный по продолжительности периоду действия форс-мажорных обстоятельств.
	3. При возникновении форс-мажорного обстоятельства Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких событиях и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных указаний, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это возможно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, независящих от форс-мажорных обстоятельств. О наступлении форс-мажорных обстоятельств для Заказчика, Заказчик извещает в письменной форме Подрядчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления
	4. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Сторону, допустившую не извещение или несвоевременное извещение.
	5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую Сторону об этом не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до расторжения. Стороны в этом случае создают комиссию для произведения взаиморасчетов и урегулирования иных вопросов.
	6. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть письменно подтверждены компетентным органом (например, Торгово-Промышленной Палатой КР).
1. **Порядок разрешения споров**

9.1.

* 1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
	2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики в судах Кыргызской Республики.
1. **Конфиденциальность**

10.1.

* 1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать сведения, хранить конфиденциальность документации, информации, полученных ими в процессе деятельности по настоящему Договору во время действия и по истечении срока действия настоящего Договора в течение пяти лет.
	2. Сторона, нарушившая конфиденциальность несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
1. **Срок действия, внесение изменений, порядок расторжения Договора**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2.

* 1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Подрядчику уведомление за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в том числе и в следующих случаях (включая, но не ограничиваясь):
* несоответствие выполнения Работ СНиП 3.04.01-87 по качеству к отделочным работам;
* в случае просрочки начала выполнения работ от срока завершения Работ (п.1.2. настоящего Договора) более чем на 5 (пять) рабочих дней;
* в связи с невыполнением обязательств по срокам выполнения Работ;
* если отступления, несоответствия в выполнении Работ от условий договора или иные недостатки результата Работ не были устранены Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
* отказа Подрядчика от выполнения Работ;
* если в отношении Подрядчика инициируется банкротство или он признан банкротом/подвергается ликвидации.
* при возникновении существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора и изменение которых нельзя было предвидеть в момент заключения договора;
* не внесения суммы ГОИД в соответствии с п.6.3 настоящего Договора.
	1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по причинам, указанным в пункте 11.2. настоящего Договора, Стороны составляют Акт приемки-передачи фактически выполненных Работ.
	2. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон в письменном виде надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.
	3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Все согласованные и подписанные Сторонами Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
	4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Кыргызской Республики.
	6. Договор, приложения и дополнительные соглашения к нему могут быть подписаны с использованием факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи
1. **Гарантии Сторон**

12.1. Каждая из Сторон, заключая настоящий Договор, подтверждает и гарантирует, что:

12.1.1. является действующей по законодательству Кыргызской Республики, должным образом зарегистрированной и поставленной на учет во все компетентные государственные органы Кыргызской Республики;

12.1.2. лицо, заключающее настоящий Договор от ее имени, обладает всеми необходимыми полномочиями на его заключение на момент подписания настоящего Договора;

12.1.3. предоставленная друг другу информация является достоверной и сообщена в объеме, необходимом для надлежащего исполнения условий настоящего Договора, без каких-либо изъятий, искажений и неточностей;

12.1.4. не имеет ограничений и запретов, препятствующих, ограничивающих и/или делающих невозможным заключить настоящий Договор;

12.2. Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за нарушение п. 12.1 настоящего Договора, а также за последствия, наступившие ввиду такого нарушения.

12.3. Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за своевременное оформление и продление сроков действия всех необходимых разрешений/лицензий и иных документов, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Договором.

**Приложения к Договору:**

Приложение №1 – Техническое задание;

Приложение №2 - Смета

Приложение №3 – Акт выполненных строительно-монтажных работ;

Приложение №4- Акт выполненных электромонтажных работ;

Приложение № 4.1 – Смета выполненных электромонтажных работ;

Приложение №5 – Ведомость смонтированного оборудования;

Приложение №6 – Акт фактически выполненных работ (Дефектный акт);

Приложение №7 – Дизайн-проект;

1. **Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| **ЗАО "Альфа Телеком"**720040 г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123 ИНН 00406200910056Код 999 УГКНС по ККНОКПО 26611735, БИК: 109018Бишкекский центральный филиалОАО «Оптима Банк»р/с 1091820182530113**Банковские реквизиты для внесения ГОИД**ОАО “Айыл Банк”, г. Бишкек,Получатель: ЗАО "Альфа Телеком",Счет № 1350100027537623 (KGS)БИК 135001Назначение платежа: ГОИД по конкурсу на выполнение ремонтных работ**Технический директор****/Кайыков Б.Ш./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**директор****/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_ М.П. |

**Приложение № 1**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.*

**Техническое задание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:**

 Адрес объекта: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Перечень выполняемых строительных работ:**

1.

 **Внутренние работы**

1.

1. **Перечень электромонтажных работ:**

**Прокладка UTP кабеля**

**Примечание:**

**Монтаж коаксиального и UTP кабеля для системы ОПС и сигнализации.**

1. **Монтажные работы по организации интернет канала для ЦПО:**

**ГРАФИК РАБОТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок (дата) выполнения строительные и электромонтажные работы | Не более \_\_\_\_ календарных дней с даты заключения договора |

**Генеральный директор Директор**

**ЗАО «Альфа Телеком» ОсОО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **/Кайыков Б.Ш./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

 **Приложение № 2**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.*

**Предварительная смета на**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Заказчик: ЗАО «Альфа Телеком»**

 **Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Общестроительные работы**  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|   | Итого Общестроительные работы : |  |
|   | Монтажные работы сетей и сигнализации  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|   | Монтаж сетевой инфраструктуры |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|   | Электромонтажные работы |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|   | Итого Электромонтажные работы, монтаж сетевой инфраструктуры, сетей и сигнализации: |  |
|  1 | Строительно-отделочные материалы |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|   | Итого строительно-отделочные материалы |  |
|   | Электромонтажные материалы и материалы сетевой инфраструктуры, сетей и сигнализации |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|   | Итого Электромонтажные материалы и материалы сетевой инфраструктуры, сетей и сигнализации: |  |
|   |  |  |  |  |  |
|  | Всего затраты: |  |  |  |  |
|  | НСП 2% |  |  |  |  |
|   | Всего затраты (с учетом всех налогов) |  |

**Общая стоимость строительно-монтажных и электромонтажных работ составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) с учетом всех налогов и сборов.**

**Срок выполнения работ: не более \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты заключения Договора**

**Генеральный директор Директор**

**ЗАО «Альфа Телеком» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **/Кайыков Б.Ш./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

**Приложение № 3**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.*

**форма документа**

**Акт**

**приемки-передачи выполненных строительно-монтажных Работ**

г. Бишкек «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Комиссия в составе представителей ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующие на основании заключенного договора подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г., составили настоящий Акт приемки-передачи выполненных ремонтно-отделочных Работ согласно представленным ЗАО «Альфа Телеком» Техническому заданию на строительно-монтажные Работы, а именно:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование материалов/работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. (сом)** | **Общая стоимость (сом)** |
| **I.** | **Общестроительные работы**  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|   | **Итого работы** |  |
| **II.** | **Стоимость материалов** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|   | **ИТОГО материалы и работы по объекту:**  |   |   |   |  |
|   | НДС 12%, НсП=0% |   |   |   |  |
|   | **ИТОГО по смете:** |  |  |  |  |

Работы выполнены в полном объеме.

Замечаний повыполненным Работаму Подрядчика «\_\_\_\_\_\_» - не имеется!

**Согласовано:**

Ведущий инженер по строительству: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ОСиЭ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Технический директор: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| От имени ЗАО «Альфа Телеком»**Технический** **ЗАО «Альфа Телеком»****Кайыков Б.Ш. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | От имени **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Форма согласована:**

**Технический директор Директор**

**ЗАО «Альфа Телеком» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **/Кайыков Б.Ш./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

**Приложение № 4**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.*

**форма документа**

**Акт**

**приемки выполненных электромонтажных работ**

 г. Бишкек «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся представители: ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующие на основании заключенного договора подряда №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 г., составили настоящий Акт приемки выполненных работ согласно представленным ЗАО «Альфа Телеком» техническому заданию на объект\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование работ** | **Стоимость** **(вкл НДС), сом** |
| 1 | Электромонтажные работы  |  |
| 2 | Электромонтажные материалы |  |
| 3 | Комплект технической документации |  |
| **Итого стоимость (вкл НДС):** |  |
| **Сумма прописью** |  |

ЗАО «Альфа Телеком»

Ведущий инженер энергетик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ОСиЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Технический директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| От имени ЗАО «Альфа Телеком»**Технический** **ЗАО «Альфа Телеком»****Кайыков Б.Ш. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | От имени **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Форма согласована:**

**Технический директор Директор**

**ЗАО «Альфа Телеком» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **/Кайыков Б.Ш./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

**Приложение №4.1**

к договору подряда № \_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ФОРМА ДОКУМЕНТА**

**Смета выполненных электромонтажных работ**

**Заказчик: ЗАО «Альфа Телеком»**

**Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ, затрат** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **Электромонтажные материалы** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |
| **Электромонтажные работы** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |
| **Разрешительная документация** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |
| **Прочие расходы** |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |
| **Транспортные расходы** |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |
|  | **Всего:** |  |
| **Налоги** |
|  | **НДС - 12%** |  |
|  | **Сметная стоимость с НДС** |  |

Примечание: в смете необходимо подробно расписать работы и материалы, затраченные при электромонтажных работах.

ЗАО «Альфа Телеком»

Ведущий инженер энергетик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ОСиЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Технический директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| От имени ЗАО «Альфа Телеком»**Технический** **ЗАО «Альфа Телеком»****Кайыков Б.Ш. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | От имени **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Форма согласована:**

**Технический директор Директор**

**ЗАО «Альфа Телеком» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **/Кайыков Б.Ш./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

**Приложение № 5**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.*

**форма документа**

**Ведомость смонтированного оборудования**

г. Бишкек «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

Мы, нижеподписавшиеся: представители: ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующие на основании Договора подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г. составили настоящую Ведомость смонтированного Оборудования на Объекте Заказчика **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, и установили следующий перечень Оборудования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

ЗАО «Альфа Телеком»

Ведущий инженер энергетик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ОСиЭ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Технический директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| От имени ЗАО «Альфа Телеком»**Технический** **ЗАО «Альфа Телеком»****Кайыков Б.Ш. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | От имени **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Форма согласована:**

**Технический директор Директор**

**ЗАО «Альфа Телеком» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **/Кайыков Б.Ш./\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

М.П. М.П.

**Приложение № 6**

*к Договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.*

**форма документа**

 **Акт фактически выполненных Работ**

**(Дефектный акт)**

г. Бишкек «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ЗАО «Альфа Телеком» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составили настоящий Дефектный Акт по результатам осмотра:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

выполненных Подрядчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании Договора подряда №\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

По результатам осмотра выявлены замечания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рекомендации по исправлению замечаний и сроки их устранения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма согласована:**

**Технический директор Директор**

**ЗАО «Альфа Телеком» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**/Кайыков Б.Ш./ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.